## 600 на 600
Светодиодные встраиваемы панели
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| НР-ДПО02-6х6 | Рамка для накладного монтажа Светодиодного светильника ДПО02-6х6-002"PcCOOLER" | Габариты: 600*600*43 мм, вес - 0,2 кг. В комплекте: дюбель-гвоздь - 4 шт., планка (алюминий) - 4 шт., соединительный уголок (пластик) - 4 шт. | 1 \ 20
| ДПО02-6х6-6500К-694 | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002"PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY 691700268.002-2019; (6500К, 801-00694, опал 1 мм 46свп) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 6500 К, мощность - 36 ватт, световой поток - 3300 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.5, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373 | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 801-00373, опал 1 мм 46свп) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373 | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 801-00373, опал 1 мм 46свп) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 373, опал, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3350 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 373, опал, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 373, опал, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3350 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 373, опал, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374 | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 801-00374, опал 1 мм 46свп) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374 | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 801-00374, опал 1 мм 46свп) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 374, опал, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватт, световой поток - 3350 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 374, опал, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 374, опал, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3350 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 374, опал, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель ОПАЛ (равномерная засветка), температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-6500К-694-М | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002"PcCOOLER" ARM-002-036 ТУ BY 691700268.002-2019; (6500К, 801-00694, микропризма 1,3 мм) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 6500 К, мощность - 36 ватт, световой поток - 3500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.5, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373-М | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-002-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 801-00373, микропризма 1,3 мм) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373-М | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-002-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 801-00373, микропризма 1,3 мм) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373-М-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 373, микропризма, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3800 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-373-М-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 373, микропризма, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373-М-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 373, микропризма, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3800 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-373-М-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 373, микропризма, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.55, пульсация - менее 1%, IP40, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374-М | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-002-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 801-00374, микропризма 1,3 мм) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374-М | Светильник светодиодный ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-002-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 801-00374, микропризма 1,3 мм) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 35 ватт, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374-М-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 374, микропризма, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3800 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-4000К-374-М-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (4000К, 374, микропризма, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 4000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374-М-80-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 374, микропризма, 80Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3800 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >85, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10
| ДПО02-6х6-5000К-374-М-90-П | ДПО02-6х6-002 "PcCOOLER" ARM-001-036 ТУ BY691700268.002-2019 (5000К, 374, микропризма, 90Ra, П) | Габариты: 595*595*30 мм, вес - 1,6 кг., рассеиватель МИКРОПРИЗМА, температура свечения - 5000 К, мощность - 33 ватта, световой поток - 3200 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >90, коэффициент мощности - >0.95, пульсация - менее 1%, IP40, THD<10%, гальваническая развязка, ЕМС соответствует, угол освещения 110, температура эксплуатации от 0°с до +40°с, гарантия 2 года. | 10 \ 10

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТ.
Светодиодные линейные светильники
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| ДПО01-40-001-4000 | Светильник светодиодный ДПО01-40-001 "PcCOOLER" SL-002-0040 ТУ BY 691700268.002-2019 (4000К) | Габариты: 1250*84*44 мм, вес - 0,526 кг., температура свечения - 4000 К, мощность - 40 ватт, световой поток - 3700 Лм, входное напряжение - 165-265 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.85, пульсация - менее 1%, IP65, угол освещения 107, температура эксплуатации от -20°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 24
| ДПО01-40-001-5000 | Светильник светодиодный ДПО01-40-001 "PcCOOLER" SL-002-0040 ТУ BY 691700268.002-2019 (5000К) | Габариты: 1250*84*44 мм, вес - 0,526 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 40 ватт, световой поток - 3900 Лм, входное напряжение - 165-265 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.85, пульсация - ОТСУТСТВУЕТ, ДИММИРУЕМЫЙ, IP65, угол освещения 107, температура эксплуатации от -20°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 24
| ДПО01-10-001-5000 | Светильник светодиодный ДПО01-10-001 "PcCOOLER" SL-002-0010 ТУ BY 691700268.002-2019 (5000К) | Габариты: 315*84*44 мм, вес - 0,132 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 10 ватт, световой поток - 975 Лм, входное напряжение - 165-265 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.85, пульсация - ОТСУТСТВУЕТ, ДИММИРУЕМЫЙ, IP65, угол освещения 107, температура эксплуатации от -20°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20
| ДПО01-20-001-5000 | Светильник светодиодный ДПО01-20-001 "PcCOOLER" SL-002-0020 ТУ BY 691700268.002-2019 (5000К) | Габариты: 625*84*44 мм, вес - 0,263 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 20 ватт, световой поток - 1950 Лм, входное напряжение - 165-265 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.85, пульсация - ОТСУТСТВУЕТ, ДИММИРУЕМЫЙ, IP65, угол освещения 107, температура эксплуатации от -20°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20

## ПЛАФОНЫ и МОДУЛИ
Корпуса светильников и сменные светодиодные модули к ним
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| ZKH-XD-DP-0160 | Корпус светильника ЖКХ XD-DP-0160 | Φ160mm, полистирол, толщина T2.0 ,диаметр апертуры 160mm, диаметр плафона 192mm, высота 70mm + задняя панель XD-DP-0160 | 1 \ 20
| ZKH-XD-DP-0230 | Корпус светильника ЖКХ XD-DP-0230 | Φ230mm, полистирол, толщина T2.0, диаметр апертуры 230mm, диаметр плафона 264mm, высота 72mm + задняя панель XD-DP-0230 | 1 \ 20
| ZKH-XD-DP-0350 | Корпус светильника ЖКХ XD-DP-0350 | Φ350mm, полистирол, толщина T2.0, диаметр апертуры 350mm, диаметр плафона 400mm, высота 80mm + задняя панель XD-DP-0350 | 1 \ 10
| ZKH-XD-DP-0450 | Корпус светильника ЖКХ XD-DP-0450 | Φ450mm, полистирол, толщина T2.0, диаметр апертуры 450mm, диаметр плафона 500mm, высота 75mm + задняя панель XD-DP-0450 | 1 \ 10
| ZKH-XD-DP-0700 | Корпус светильника ЖКХ XD-DP-0700 | Φ700mm, полистирол, толщина T2.2, диаметр апертуры 700mm, диаметр плафона 750mm, высота 100mm + задняя панель XD-DP-0700 | 1 \ 10
| LED XD-GY-0012 | Модуль LED XD-GY-0012 | Габариты: 130*130*22 мм, вес - 0,057 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 12 ватт, световой поток - 1050 Лм, входное напряжение - 160-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.5, пульсация - менее 1%, IP20, угол освещения 160, температура эксплуатации от -20°с до +45°с, гарантия 3 года. | 1 \ 30
| LED XD-GY-0018 | Модуль LED XD-GY-0018 | Габариты: 180*180*22 мм, вес - 0,072 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 18 ватт, световой поток - 1450 Лм, входное напряжение - 160-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.5, пульсация - менее 1%, IP20, угол освещения 160, температура эксплуатации от -20°с до +45°с, гарантия 3 года. | 1 \ 30
| LED XD-GY-0024 | Модуль LED XD-GY-0024 | Габариты: 215*215*22 мм, вес - 0,083 кг., температура свечения - 5000 К, мощность - 24 ватт, световой поток - 2050 Лм, входное напряжение - 160-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.5, пульсация - менее 1%, IP20, угол освещения 160, температура эксплуатации от -20°с до +45°с, гарантия 3 года. | 1 \ 30

## ПРОЖЕКТОРЫ
Светодиодные прожекторы
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| CP-PL03-0010-4000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0010, 4000К | Габариты: 30*150*90 мм, вес - 0,248 кг., CSP, температура свечения - 4000 К, мощность - 10 ватт, световой поток - 900 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 48 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0010-6000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0010, 6000К | Габариты:30*150*90 мм, вес - 0,248 кг., CSP, температура свечения - 6000 К, мощность - 10 ватт, световой поток - 900 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 48 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0030-4000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0030, 4000К | Габариты: 35*147*148 мм, вес - 0,434 кг., CSP, температура свечения - 4000 К, мощность - 30 ватт, световой поток - 2700 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 32 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0050-4000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0050, 4000К | Габариты: 35*159*205 мм, вес - 0,706 кг., CSP, температура свечения - 4000 К, мощность - 50 ватт, световой поток - 4500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0050-6000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0050, 6000К | Габариты: 35*159*205 мм, вес - 0,706 кг., CSP, температура свечения - 6000 К, мощность - 50 ватт, световой поток - 4500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0200-4000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0200, 4000К | Габариты: 40*565*210 мм, вес - 2,902 кг., CSP, температура свечения - 6000 К, мощность - 200 ватт, световой поток - 18000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 5 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| CP-PL03-0200-6000К | Прожектор светодиодный CP-PL03-0200, 6000К | Габариты: 40*565*210 мм, вес - 2,902 кг., CSP, температура свечения - 6000 К, мощность - 200 ватт, световой поток - 18000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP66, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 5 | Товар выводится из ассортимента, цена акционная доплнительные скидки не применяются!
| TG-CNX-0010-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0010-E01B | Габариты: 101*102,5*32 мм, вес - 0,132 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 10 ватт, световой поток - 900 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,04А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 100
| TG-CNX-0020-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0020-E01B | Габариты: 139*129,5*32 мм, вес - 0,196 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 20 ватт, световой поток - 1800 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,09А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 60
| TG-CNX-0030-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0030-E01B | Габариты: 40*565*210 мм, вес - 2,902 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 30 ватт, световой поток - 3000 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 48
| TG-CNX-0050-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0050-E01B | Габариты: 207*197*34,5 мм, вес - 0,493 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 50 ватт, световой поток - 4500 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,22А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 30
| TG-CNX-0100-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0100-E01B | Габариты: 304*257*34,5 мм, вес - 0,970 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 100 ватт, световой поток - 9000 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,45А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 12
| TG-CNX-0150-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0150-E01B | Габариты: 384*344,5*40 мм, вес - 1,700 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 150 ватт, световой поток - 13500 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,68А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 8
| TG-CNX-0200-E01B | Светодиодный прожектор TG-CNX-0200-E01B | Габариты: 384*344,5*40 мм, вес - 1,732 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 200 ватт, световой поток - 18000 Лм, входное напряжение - 220-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 120, потребляемый ток 0,90А температура эксплуатации от -40°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 8
| TS-QNX-0200-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-0200-E01 | мощность - 200Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 293*204,5*105мм, вес -2,8кг , угол освещения 60°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 16000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 0,91А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1
| TS-QNX-0300-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-0300-E01 | мощность - 300Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 293*243*116,2мм, вес -3,5кг , угол освещения 60°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 24000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 1,36А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1
| TS-QNX-0400-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-0400-E01 | мощность - 400Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 346*341*116,2мм, вес -5,2кг , угол освещения 60°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 32000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 1,8А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1
| TS-QNX-0600-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-0600-E01 | мощность - 600Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 388*413*146,2мм, вес -7,5кг , угол освещения 30°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 48000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 2,7А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1
| TS-QNX-0800-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-0800-E01 | мощность - 800Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 496*443*146,2мм, вес - 9,8кг, угол освещения 30°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 64000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 3,6А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1
| TS-QNX-1200-E01 | Светодиодный прожектор TS-QNX-1200-E01 | мощность - 1200Вт, температура свечения - 6000К, габариты: 496*574*146,2мм, вес - 11,8кг, угол освещения 30°, IP65, индекс цветопередачи - Ra>70, световой поток - 96000 Лм, пульсация - 10%, коэффициент мощности - >0.9, потребляемый ток 5,4А, температура эксплуатации от -40°с до +40°с, Номинальное напряжение - 220-240 / 50, гарантия 3 года. | 1

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Светодиодные лапмы
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| AL-CL02-0020-E27-5000K, 20W | Светодиодная лампа AL-CL02-0020-N01 20W/E27 | Габариты: 75*75*210 мм, вес - 0,145 кг., SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 20 ватт, световой поток - 2000 Лм, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 50
| AL-CL02-0040-E27-5000К, 40W | Светодиодная лампа AL-CL02-0040-N01 40W/E27 | Габариты: 90*90*243 мм, вес - 0,288 кг., SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 40 ватт, световой поток - 4000 Лм, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 40
| AL-CL02-0060-E40-5000K, 60W | Светодиодная лампа AL-CL02-0060-N01 60W/E40 | Габариты: 90*90*250 мм, вес - 0,314 кг., SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 60 ватт, световой поток - 6000 Лм, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 40
| AL-CL02-0080-E40-5000K, 80W | Светодиодная лампа AL-CL02-0080-N01 80W/E40 | Габариты: 105*105*280 мм, SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 80 ватт, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 40
| AL-CL02-0100-E40-5000K, 100W | Светодиодная лампа AL-CL02-0100-N01 100W/E40 | Габариты: 90*90*250 мм, вес - 0,334 кг., SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 100 ватт, световой поток - 10000 Лм, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 40
| AL-CL02-0120-E40-5000K, 120W | Светодиодная лампа AL-CL02-0120-N01 120W/E40 | Габариты: 120*120*320 мм, SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 120 ватт, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20
| AL-CL02-0150-E40-5000K, 150W | Светодиодная лампа AL-CL02-0150-N01 150W/E40 | Габариты: 120*120*320 мм, вес - 0,578 кг., SMD, температура свечения - 5000 К, мощность - 150 ватт, световой поток - 15000 Лм, входное напряжение - 180-240 / 50, индекс цветопередачи - >80, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP30, угол освещения 360, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 2 года. | 1 \ 20

## ПРОМ. СВЕТ.
Светодиодные прожекторы
| Артикул | Наименование | Характеристики | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
| CP-HB06-0100 | Подвесной светодиодный светильник CP-HB06-0100 HIGH BAY | Габариты: 350*350*178 мм, вес - 1,9 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 100 ватт, световой поток - 11000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP54, угол освещения 90, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 3 года. | 1 \ 1
| CP-HB06-0150 | Подвесной светодиодный светильник CP-HB06-0150 HIGH BAY | Габариты: 350*350*208 мм, вес - 2,1 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 150 ватт, световой поток - 16500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP54, угол освещения 90, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 3 года. | 1 \ 1
| CP-HB06-0200 | Подвесной светодиодный светильник CP-HB06-0200 HIGH BAY | Габариты: 350*350*258 мм, вес - 2,6 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 200 ватт, световой поток - 22000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP54, угол освещения 90, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 3 года. | 1 \ 1
| CP-HB05-0100 | Подвесной светодиодный светильник CP-HB05-0100 100W PANTONE, Black, 323.2*222*179mm, RoHS. | Габариты: 323*222*179 мм, вес - 2,5 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 100 ватт, световой поток - 11000 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 110, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 3 года. | 1 \ 1
| CP-HB05-0150 | Подвесной светодиодный светильник CP-HB05-0150 150W PANTONE, Black, 323.2*284*179mm, RoHS | Габариты: 323*284*179 мм, вес - 3,5 кг., температура свечения - 6000 К, мощность - 150 ватт, световой поток - 16500 Лм, входное напряжение - 160-265 / 50, индекс цветопередачи - >70, коэффициент мощности - >0.9, пульсация - 10%, IP65, угол освещения 110, температура эксплуатации от -30°с до +40°с, гарантия 3 года. | 1 \ 1

## Комплектующие
Изображение | Наименование | Ед. изм. | УПАКОВКА (единичная / коллективная)
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ СУММА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 30000 руб.
| Светодиодная линейка L477*W13*H5.6mm, 4000K (6 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 720 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ: марка REFOND, мощность 1W, критала 3, индекс цветопрердачи CRI 82, угол рассеивания 120, температурное сопротивление Rth(j-s) 15℃/W, рассеиваемая мощность Pd 1078 mW, потребляемый ток IF 110 mA, пиковый потребляемый ток IFP 220 mA, обратное напряжение VR 15 V, электростатический разряд (HBM) ESD 2000 V, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660
| Светодиодная линейка L477*W13*H5.6mm, 5000K (6 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 720 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ: марка REFOND, мощность 1W, критала 3, индекс цветопрердачи CRI 82, угол рассеивания 120, температурное сопротивление Rth(j-s) 15℃/W, рассеиваемая мощность Pd 1078 mW, потребляемый ток IF 110 mA, пиковый потребляемый ток IFP 220 mA, обратное напряжение VR 15 V, электростатический разряд (HBM) ESD 2000 V, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660
| Светодиодная линейка L477*W13*H5.6mm, 6500K (6 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 720 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ: марка REFOND, мощность 1W, критала 3, индекс цветопрердачи CRI 82, угол рассеивания 120, температурное сопротивление Rth(j-s) 15℃/W, рассеиваемая мощность Pd 1078 mW, потребляемый ток IF 110 mA, пиковый потребляемый ток IFP 220 mA, обратное напряжение VR 15 V, электростатический разряд (HBM) ESD 2000 V, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660
| Светодиодная линейка LX489X13X08-4B2C, 4000K (8 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 756 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ: марка светодиода REFOND SMD2835, мощность 5,4W, аллюминиевая плата 8 светодиодов по 2 штуки в параллели, габариты L489*W14,5*H6,1мм, индекс цветопрердачи CRI 80, угол рассеивания 120, входное напряжение платы 18V, входной ток платы 300 mA, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660 | НОВИНКА
| Светодиодная линейка LX489X13X08-4B2C, 5000K (8 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 756 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ: марка светодиода REFOND SMD2835, мощность 5,4W, аллюминиевая плата 8 светодиодов по 2 штуки в параллели, габариты L489*W14,5*H6,1мм, индекс цветопрердачи CRI 80, угол рассеивания 120, входное напряжение платы 18V, входной ток платы 300 mA, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660 | НОВИНКА
| Светодиодная линейка LX489X13X08-4B2C, 4000K (8 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 800 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ: марка светодиода REFOND SMD2835, мощность 5,4W, аллюминиевая плата 8 светодиодов по 2 штуки в параллели, габариты L489*W14,5*H6,1мм, индекс цветопрердачи CRI 90, угол рассеивания 120, входное напряжение платы 18V, входной ток платы 300 mA, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660 | НОВИНКА
| Светодиодная линейка LX489X13X08-4B2C, 5000K (8 трехкристальных (9V) светодиода каждый с индивидуальной линзой, суммарный световой поток линейки 800 lm.) ХАРАКТЕРИСТИКИ: марка светодиода REFOND SMD2835, мощность 5,4W, аллюминиевая плата 8 светодиодов по 2 штуки в параллели, габариты L489*W14,5*H6,1мм, индекс цветопрердачи CRI 90, угол рассеивания 120, входное напряжение платы 18V, входной ток платы 300 mA, рабочая температура -40 ~ +105 ℃ | шт. | 330 / 660 | НОВИНКА
| Коннектор для блока питания 404-0251А | шт.
| 801-00374 Блок питания для пан. светод.свет-ка (36W, AC160-265V 50/60Hz/0,17A, DC 100-130V/285mA, PF>0.95, THD<10%, IP42, гальваническая развязка, EMC соответствует) | шт. | 150
| 801-00373А Блок питания для пан. светод.свет-ка (38W, AC160-265V 50/60Hz/0,37A, DC 108V/325mA, PF>0.55, IP42) | шт. | 300
| Блок АВАРИЙНОГО питания для Светильника светодиоднго ДПО02-6х6-002"PcCOOLER" ARM-001/002-036 (применяется дополнительно к основному блоку питания (801-00373, 801-374). Обеспечивает работу светильника в отстутствии питания из сети на мощности 30% (12 ватт) длительностью 2 часа) | шт. | 200 | НОВИНКА
| Блок АВАРИЙНОГО питания для Светильника светодиоднго ДПО01-40-001 "PcCOOLER" SL-002-0040. Обеспечивает работу светильника в отстутствии питания из сети на мощности 45% (18 ватт) длительностью 1 час) | шт. | 200 | НОВИНКА

## Рассеиватели
Цена на стандартный размер 590*590 мм
Тип рассеивателя |  | Размер, мм |  | Толщина, мм | Продается кратно упаковке
| Опал | 590 | 590 | 0.75 | 80
| Опал | 590 | 590 | 1.2 | 50
| Опал | 590 | 590 | 1.5 | 40
| Опал | 590 | 590 | 1.8 | 30
| Опал | 590 | 590 | 2 | 30
| Микропризма | 590 | 590 | 1.3 | 40
| Микропризма | 590 | 590 | 1.5 | 40
| Микропризма | 590 | 590 | 1.8 | 30
| Микропризма | 590 | 590 | 2 | 30
Цена за квадратный метр
Тип рассеивателя |  |  |  | Толщина, мм
| Опал |  |  | 0.75
| Опал |  |  | 1.2
| Опал |  |  | 1.5
| Опал |  |  | 1.8
| Опал |  |  | 2
| Микропризма |  |  | 1.3
| Микропризма |  |  | 1.5
| Микропризма |  |  | 1.8
| Микропризма |  |  | 2
Максимальный размер листа с ровной кромкой 1250 мм на 3000 мм